## Сводный расчет
Приложение №1
Расчет стоимости работ по СМР и ПНР шкафов учета для ТП в п.Новый Васюган
№ | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | ЗИП | ПС "ВПС" | ПС "Первомайская" | РП "ВПС" | РП "Техкомплекс" | сбора ПС "Березовая-новая" | стоимость за ед., без НДС, руб. | НДС,20%,руб | стоимость за ед., с НДС, руб. | Общее кол-во | Общая стоимость, без НДС, руб. | Общая стоимость, с НДС, руб.
Шкаф УУ э/э на 2счетчика
1 | ЛСР№1 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на 2 счетчика | комплект | [6 empty] | 196790.72 | 39358.144 | 236148.864 | 2 | 393581.44 | 472297.728
2 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 2 | 13268 | 15921.6
| Итого | [8 empty] | 203424.72 | 40684.944 | 244109.664 | 2 | 406849.44 | 488219.328
Шкаф УУ э/э на 3счетчика
3 | ЛСР№3 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на 3счетчика | комплект | [6 empty] | 216338.92 | 43267.784 | 259606.704 | 5 | 1081694.6 | 1298033.52
4 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 5 | 33170 | 39804
| Итого | [8 empty] | 222972.92 | 44594.584 | 267567.504 | 5 | 1114864.6 | 1337837.52
Шкаф УУ э/э на 4 счетчика
5 | ЛСР№4 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на 4счетчика | комплект | [6 empty] | 216338.92 | 43267.784 | 259606.704 | 1 | 216338.92 | 259606.704
6 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 1 | 6634 | 7960.8
| Итого | [8 empty] | 222972.92 | 44594.584 | 267567.504 | 1 | 222972.92 | 267567.504
Шкаф УУ э/э на 5 счетчиков
7 | ЛСР№5 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на 5счетчиков | комплект | [6 empty] | 220338.87 | 44067.774 | 264406.644 | 1 | 220338.87 | 264406.644
8 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 1 | 6634 | 7960.8
| Итого | [8 empty] | 226972.87 | 45394.574 | 272367.444 | 1 | 226972.87 | 272367.444
Шкаф УУ э/э на 6 счетчиков
9 | ЛСР№6 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на 6 счетчиков | комплект | [6 empty] | 231925.81 | 46385.162 | 278310.972 | 1 | 231925.81 | 278310.972
10 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 1 | 6634 | 7960.8
| Итого | [8 empty] | 238559.81 | 47711.962 | 286271.772 | 1 | 238559.81 | 286271.772
Шкаф УУ э/э на 7 счетчиков
11 | ЛСР№7 | Монтажные работы шкафа УУ э/э на7счетчиков | комплект | [6 empty] | 236651.48 | 47330.296 | 283981.776 | 1 | 236651.48 | 283981.776
12 | ЛСР№2 | Пусконаладочные работы шкафа УУ э/э | комплект | [6 empty] | 6634 | 1326.8 | 7960.8 | 1 | 6634 | 7960.8
| Итого | [8 empty] | 243285.48 | 48657.096 | 291942.576 |  | 243285.48 | 291942.576
| Итого по всем шкафам | [12 empty] | 2453505.12 | 2944206.144
Составлен в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв.2024г.
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№1
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 2 сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 196.791 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 32.791 | тыс.руб.
| оборудования |  | 164 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 7.852 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.06 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г | [18 empty] | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№6 на2 счетчика | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 2 потребителя, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.15 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 29710.14; З/пМех 10: 29710.14; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 164000 | 163999.9728
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 12-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.14 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 22.51 | 12.21 | 6.36 | 0.7 | 9.28 | 1.3 | 0.4 | 0.06
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.006; 6: 7814.74; З/пМех 10: 46.89; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 10935.43; З/пМех 10: 87.48; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0 | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0 | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 30579.13; Осн.З/п 11: 116.05; Эк.Маш 12: 62.55; З/пМех 13: 7.26; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 185090.77; Осн.З/п 11: 7390.01; Эк.Маш 12: 2408.31; З/пМех 13: 462.31; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 7695.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4004.68
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 32790.75; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 163999.97
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 196790.72; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 11292.48
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2408.31
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 7852.32
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 163999.97
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 7695.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4004.68
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 196790.72; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 30579.13; Осн.З/п 11: 116.05; Эк.Маш 12: 62.55; З/пМех 13: 7.26; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.58
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 185090.77; Осн.З/п 11: 7390.01; Эк.Маш 12: 2408.31; З/пМех 13: 462.31; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 117.37
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 17564.13; Осн.З/п 11: 5358.03; Эк.Маш 12: 1721.38; З/пМех 13: 335.19
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2540.31; Осн.З/п 11: 1915.93; Эк.Маш 12: 624.38; З/пМех 13: 119.86; З/пМех 17: 0.203
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 134289.83
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 7695.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4004.68
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 32790.75; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 163999.97
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 196790.72; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 11292.48
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2408.31
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 7852.32
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 163999.97
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 7695.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4004.68
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 196790.72; З/пМех 15: 12.06; З/пМех 17: 0.78
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР №2
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2
(локальная смета)
на ПНР шкафов учета
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 6.634 | тыс.руб.
| прочих |  | 6.634 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 3.189 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 272.26 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г | [13 empty] | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Пусконаладочные работы.
1 | ФЕРп01-03-002-04 | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А |  | шт | 1 | 16.91 | 16.91 |  |  | 17 | 17 |  |  | 1.8 | 1.8 | 0 | 0
2 | ФЕРп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  | 100 измерений | 0.05 | 165.95 | 165.95 |  |  | 8 | 8 |  |  | 12.96 | 0.65 | 0 | 0
3 | ФЕРп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  | шт | 3 | 10.5 | 10.5 |  |  | 32 | 32 |  |  | 0.82 | 2.46 | 0 | 0
4 | ФЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  | шт | 2 | 4.1 | 4.1 |  |  | 8 | 8 |  |  | 0.32 | 0.64 | 0 | 0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 65; Осн.З/п 11: 65; З/пМех 15: 5.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 3189; Осн.З/п 11: 3189; З/пМех 15: 272.26
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 2169
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 1276
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 6634; З/пМех 15: 272.26
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 65; Осн.З/п 11: 65; З/пМех 15: 5.55
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 3189; Осн.З/п 11: 3189; З/пМех 15: 272.26
В том числе, справочно:
ОЗП=47,17; ТЗ=47,17 (Поз. 1-4) |  |  |  | З/пМех 10: 3001; Осн.З/п 11: 3001; З/пМех 15: 256.2435
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 (Поз. 1-4) |  |  |  | З/пМех 10: 920; Осн.З/п 11: 920; З/пМех 15: 78.537
ПНР в холостую ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 (Поз. 1-4) |  |  |  | З/пМех 10: -797; Осн.З/п 11: -797; З/пМех 15: -68.066
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 2169
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 1276
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 6634; З/пМех 15: 272.26
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№3
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 3сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 216.339 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 35.339 | тыс.руб.
| оборудования |  | 181 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 8.322 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.8 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№1 на 4 счетчика | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 4 потребителя, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.13 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 32789.86; З/пМех 10: 32789.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 181000 | 181000.0272
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 12-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.22 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 35.37 | 19.19 | 9.99 | 1.1 | 9.28 | 2.04 | 0.4 | 0.09
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.01; 6: 7814.74; З/пМех 10: 78.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 10935.43; З/пМех 10: 131.23; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | [17 empty] | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 33746.72; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61 | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 203938.73; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 216338.92; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 33746.72; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 203938.73; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 130.5
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 19159.56; Осн.З/п 11: 5680.3; Эк.Маш 12: 1821.27; З/пМех 13: 353.66
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2691.78; Осн.З/п 11: 2031.17; Эк.Маш 12: 660.61; З/пМех 13: 126.46; З/пМех 17: 0.2135
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 148210.17
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 216338.92; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№4
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 4 сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 216.339 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 35.339 | тыс.руб.
| оборудования |  | 181 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 8.322 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.8 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№1 на 4 счетчика | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 4 потребителя, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.13 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 32789.86; З/пМех 10: 32789.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 181000 | 181000.0272
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 12-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.22 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 35.37 | 19.19 | 9.99 | 1.1 | 9.28 | 2.04 | 0.4 | 0.09
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.01; 6: 7814.74; З/пМех 10: 78.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 10935.43; З/пМех 10: 131.23; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 33746.72; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61 | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 203938.73; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82 | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 216338.92; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 33746.72; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 203938.73; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 130.5
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 19159.56; Осн.З/п 11: 5680.3; Эк.Маш 12: 1821.27; З/пМех 13: 353.66
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2691.78; Осн.З/п 11: 2031.17; Эк.Маш 12: 660.61; З/пМех 13: 126.46; З/пМех 17: 0.2135
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 148210.17
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 216338.92; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№5
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 5
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 5 сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 220.339 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 35.339 | тыс.руб.
| оборудования |  | 185 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 8.322 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.8 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г | [18 empty] | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№9 на5 счетчиков | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 5 потребителей, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.12 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 33514.49; З/пМех 10: 33514.49; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 185000 | 184999.9848
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 12-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.22 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 35.37 | 19.19 | 9.99 | 1.1 | 9.28 | 2.04 | 0.4 | 0.09
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.01; 6: 7814.74; З/пМех 10: 78.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 10935.43; З/пМех 10: 131.23; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 34471.35; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61 | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 207938.68; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82 | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 220338.87; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 34471.35; Осн.З/п 11: 123.03; Эк.Маш 12: 66.18; З/пМех 13: 7.66; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.61
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 207938.68; Осн.З/п 11: 7834.5; Эк.Маш 12: 2548.06; З/пМех 13: 487.78; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 130.5
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 19159.56; Осн.З/п 11: 5680.3; Эк.Маш 12: 1821.27; З/пМех 13: 353.66
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2691.78; Осн.З/п 11: 2031.17; Эк.Маш 12: 660.61; З/пМех 13: 126.46; З/пМех 17: 0.2135
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 151485.49
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8155.83
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4244.36
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 220338.87; З/пМех 15: 12.8; З/пМех 17: 0.82
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№6
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 6 сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 231.926 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 35.926 | тыс.руб.
| оборудования |  | 196 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 8.44 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.99 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г | [18 empty] | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№8 на 6 счетчиков | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 6 потребителей, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.16 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 35507.25; З/пМех 10: 35507.25; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 196000 | 196000.02
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 12-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.24 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 38.59 | 20.94 | 10.9 | 1.2 | 9.28 | 2.23 | 0.4 | 0.1
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 7814.74; З/пМех 10: 93.78; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.012; 6: 10935.43; З/пМех 10: 131.23; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 36482.96; Осн.З/п 11: 124.78; Эк.Маш 12: 67.09; З/пМех 13: 7.76; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.62 | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 219350.1; Осн.З/п 11: 7945.92; Эк.Маш 12: 2583.1; З/пМех 13: 494.15; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84 | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8271.27 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4304.44
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 35925.79; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 196000.02
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 231925.81; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 12821.06
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2583.1
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 8440.07
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 196000.02
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8271.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4304.44
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 231925.81; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 36482.96; Осн.З/п 11: 124.78; Эк.Маш 12: 67.09; З/пМех 13: 7.76; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.62
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 219350.1; Осн.З/п 11: 7945.92; Эк.Маш 12: 2583.1; З/пМех 13: 494.15; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 133.26
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 19511.37; Осн.З/п 11: 5761.09; Эк.Маш 12: 1846.32; З/пМех 13: 358.28
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2729.74; Осн.З/п 11: 2060.05; Эк.Маш 12: 669.69; З/пМех 13: 128.11; З/пМех 17: 0.217
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 160492.77
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8271.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4304.44
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 35925.79; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 196000.02
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 231925.81; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 12821.06
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2583.1
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 8440.07
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 196000.02
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8271.27
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4304.44
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 231925.81; З/пМех 15: 12.99; З/пМех 17: 0.84
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.

## ЛСР№7
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2024 года | [16 empty] | "____" ________________ 2024 года
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7
(локальная смета)
на ЭМР шкафов учета на 2 сч.,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
| Основание: | Проект ООО НПО МИР
| Сметная стоимость |  | 236.651 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 34.652 | тыс.руб.
| оборудования |  | 202 | тыс.руб.
| Средства на оплату труда |  | 8.205 | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость |  | 12.62 | чел.час
| Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на |  |  | 1 кв 2024г | [18 empty] | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на | 1 кв 2024г
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[6 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[7 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  | коэффициент на оборудование | 5.52
Раздел 1. Электромонтажные работы.Шкаф счетчиков М09.062.00.000 для ТП№7 на 7 счетчиков | [20 empty] | коэффициент на материалы | 13.98
1 | ФЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |  | шт | 1 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 378.9 | 30.65 | 55.1 | 6.53 | 3.09 | 3.09 | 0.52 | 0.52 |  |  | средняя по данным с сайтов | по ЛСР с учетом коэф-та
2 | КП поставщика | Шкаф счетчиков М09.062.00.000 на 7 потребителей, в составе Чертеж М12.100.10.008-001 СА, Спецификация М09.062.00.000-309.11 ПЭ4 Мир |  | 4: шт; 5: 1; 6: 36594.2; З/пМех 10: 36594.2; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | КП ЦЭР |  | 202000 | 201999.984
3 | ФЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 |  | 100 шт | 0.12 | 253.9 | 153.26 | 1.81 | 0.26 | 30.47 | 18.39 | 0.22 | 0.03 | 15.45 | 1.85 | 0.02 | 0
4 | КП поставщика | Провод установочный медный с изоляцией из ПВХ пластиката, многопроволочный, без оболочки, с одной жилой сечением 1,5 мм2 на номинальное напряжение 450В, цвет белый ПуГВ 1х1,5мк |  | 4: м; 5: 11; 6: 1.34; З/пМех 10: 14.74; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 10-1 по 10-3 | 18.79 | 18.7332
5 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ пластиката, без оболочки, с одной жилой сечением 2,5 мм2 на номинальное напряжение 450/750 В ПуГВ 1х2,5 цвет изоляции белый ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 7; 6: 2.48; З/пМех 10: 17.36; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 11-1 по 11-3 | 34.64 | 34.6704
6 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 2,5мм2 на номинальное напряжение 450/750В зелено-желтый ПуГВ 1х2,5 ТУ 16-705.501-2010 |  | 4: м; 5: 2; 6: 2.21; З/пМех 10: 4.42; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 12-1 по 12-3 | 30.9033 | 30.8958
7 | КП поставщика | Провод медный повышенной гибкости, с изоляцией из ПВХ без оболочки, с одной жилой сечением 6,0 мм2 на номинальное напряжение 450/750В ПуГВ 1х6,0, цвет изоляции зелено-желтый ТУ 3550-003-71025920-2012 |  | 4: км; 5: 0.005; 6: 8224.61; З/пМех 10: 41.12; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 13-1 по 13-3 | 113.57 | 114.98
8 | ФЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А |  | шт | 1 | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 33.65 | 12.74 | 0.87 |  | 1.34 | 1.34 | 0 | 0
9 | КП поставщика | Выключатель автоматический PROxima ВА47-63 3п 8А 4,5кА тип C EKF/mcb4763-3-08C-pro |  | 4: шт; 5: 1; 6: 46.86; З/пМех 10: 46.86; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 17-1 по 17-3 | 655.07 | 655.1028
10 | ФЕРм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг |  | 100 м | 0.2 | 160.78 | 87.23 | 45.42 | 5.02 | 32.16 | 17.45 | 9.08 | 1 | 9.28 | 1.86 | 0.4 | 0.08
11 | КП поставщика | Кабель силовой медный, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката, без защитного покрова, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с пятью жилами сечением 1,5 мм2 на напряжение 0,66 кВ ВВГнг-LS 5х1,5 |  | 4: км; 5: 0.01; 6: 7814.74; З/пМех 10: 78.15; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 22-1 по 22-3 | 114.24 | 109.2501
12 | КП поставщика | Кабель симметричный для промышленного интерфейса RS-485, пониженной пожароопасности, безопасный при групповой прокладке категории А, в полимерной безгалогенной оболочке, парной скрутки с многопроволочными медными лужеными жилами КИПвЭнг(А)-HF 1х2х0,78 ТУ 16.К99-025-2005 |  | 4: км; 5: 0.01; 6: 10935.43; З/пМех 10: 109.35; З/пМех 14: 0; З/пМех 15: 0; З/пМех 16: 0; З/пМех 17: 0 | Скрины | с 25-1 по 25-3 | 153.5 | 152.8773
13 | ФЕРм08-02-158-04 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 4 |  | шт | 6 | 7.81 | 1.97 |  |  | 46.86 | 11.82 |  |  | 0.21 | 1.26 | 0 | 0
14 | ФЕРм08-02-158-06 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 |  | шт | 4 | 20.75 | 3.95 |  |  | 83 | 15.8 |  |  | 0.42 | 1.68 | 0 | 0
15 | ФЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 |  | 100 шт | 0.16 | 92.04 | 90.24 |  |  | 14.73 | 14.44 |  |  | 9.6 | 1.54 | 0 | 0 | Сметы составлены в базисных ценах на 2001г.
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ | [17 empty] | Соответственно при стоимости счетчика(оборудование) например 181 000 в текущих ценах в заявке ,его стоимость в базисных в смете 181 000 руб без НДС/5,52(Коэф.на оборудование) = 32 789,86 р
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 37525.97; Осн.З/п 11: 121.29; Эк.Маш 12: 65.27; З/пМех 13: 7.56; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.6 | То же самое по материалам (кабели ,провода и тп) ,только тут коэфф. Перевода в текущие цены =13,98.
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 224425.86; Осн.З/п 11: 7723.69; Эк.Маш 12: 2513.03; З/пМех 13: 481.42; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8041.01
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4184.61
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 34651.5; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 201999.98
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 236651.48; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 12189.16
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2513.03
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 8205.11
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 201999.98
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8041.01
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4184.61
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 236651.48; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  | З/пМех 10: 37525.97; Осн.З/п 11: 121.29; Эк.Маш 12: 65.27; З/пМех 13: 7.56; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.6
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  | З/пМех 10: 224425.86; Осн.З/п 11: 7723.69; Эк.Маш 12: 2513.03; З/пМех 13: 481.42; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
В том числе, справочно:
поправка на транспорт материалов МАТ=1,17 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 126.69
Индексы пересчета сметной стоимости ОЗП=47,17; ЭМ=28,52; ЗПМ=47,17; МАТ=13,98 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15, 4-7, 9, 11-12) |  |  |  | З/пМех 10: 18713.45; Осн.З/п 11: 5599.96; Эк.Маш 12: 1796.23; З/пМех 13: 349.05
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.1.2 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 1, 3, 8, 10, 13-15) |  |  |  | З/пМех 10: 2653.97; Осн.З/п 11: 2002.44; Эк.Маш 12: 651.53; З/пМех 13: 124.81; З/пМех 17: 0.21
Оборудование ПЗ=5,52 (Поз. 2) |  |  |  | З/пМех 10: 165405.78
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8041.01
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4184.61
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы |  |  |  | З/пМех 10: 34651.5; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
Итого Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 201999.98
Итого |  |  |  | З/пМех 10: 236651.48; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
В том числе:
Материалы |  |  |  | З/пМех 10: 12189.16
Машины и механизмы |  |  |  | З/пМех 10: 2513.03
ФОТ |  |  |  | З/пМех 10: 8205.11
Оборудование |  |  |  | З/пМех 10: 201999.98
Накладные расходы |  |  |  | З/пМех 10: 8041.01
Сметная прибыль |  |  |  | З/пМех 10: 4184.61
ВСЕГО по смете |  |  |  | З/пМех 10: 236651.48; З/пМех 15: 12.62; З/пМех 17: 0.81
Составил : Начальник УНЭ БРОЭ "Энергонефть Томск" п/п Гордейчик Ю.И.