## Перечень адресов
№ п/п | Тип ПУ | Место установки | Кол-во, шт | Примечание | Год монтажа | Год замены/причина отсутствия необходимости замены
|  | Всего, в том числе: | 50
|  | Выполнена замена в 2022 г. | 1
|  | Планируется выполнение замены на ПУ с аналогичными характеристиками за счет иного источника в 2024 г. | 4
|  | Включено в ИП в 2029 г. | 1
|  | В случае неисправности будет выполена замена за счет иного источника | 4
|  | При необходимости будет выполнена установка за счет иного источника | 40
5 |  | Всего, в том числе: | 50 |  | 2024
5.1 | РиМ 489.17 | Мельничная 40 | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Включено в ИП в 2029 г.
5.2 | РиМ 489.17 | Ключи | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Планируется выполнение замены на ПУ с аналогичными характеристиками за счет иного источника в 2024 г.
5.3 | РиМ 489.17 | Ключи | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Планируется выполнение замены на ПУ с аналогичными характеристиками за счет иного источника в 2024 г.
5.4 | РиМ 489.17 | Березовая 1 | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Выполнена замена в 2022 г.
5.5 | РиМ 489.17 | Алтайская 161-а | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Планируется выполнение замены на ПУ с аналогичными характеристиками за счет иного источника в 2024 г.
5.6 | РиМ 489.17 | Красноармейская 101-а стр.4 | 1 | истек МПИ ПУ в 2024г. | 2024 | Планируется выполнение замены на ПУ с аналогичными характеристиками за счет иного источника в 2024 г.
5.7 | РиМ 489.17 |  | 4 | Установка в связи с возможным выходом из строя | 2024 | В случае неисправности будет выполена замена за счет иного источника
5.8 | РиМ 489.13 | Установка системы учета с АСКУЭ в ТП (КТПн)(РиМ 489.13+099.02) | 20 | Установка систем учета на впервые вводимые в эксплуатацию ТП | 2024 | При необходимости будет выполнена установка за счет иного источника
5.9 | РиМ 489.13 | Установка системы учета с АСКУЭ в ТП (2КТПн)(РИМ 489.13+099.02) | 20 | Установка систем учета на впервые вводимые в эксплуатацию ТП | 2024 | При необходимости будет выполнена установка за счет иного источника