## Тр-ры ПЗ2
№ п/п | Инв № тр-ра | Наименование | Местонахождение | Причина монтажа на момент утверждения инвестиционной программы | Кол-во, шт | Год замены/причина отсутствия необходимости замены | Гиперссылка на акт замера нагрузки/акт освидетельствования | дефлятор | Инв.карточка/Акт замера нагрузки | Примечание
1 |  | Всего, в том числе: |  |  | 20
|  | Замена не требуется |  |  | 7 |  |  |  | 20
|  | Включено в ИП 2025 г. |  |  | 2
|  | Включено в ИП 2027 г. |  |  | 3
|  | Включено в ИП 2028 г. |  |  | 4
|  | Включено в ИП 2029 г. |  |  | 4
17 |  | 250кВА |  |  | 4 | 2024 |  | 1.299
17.1 | 00001318 | Трансформатор 160 кВА 10/0,4 кВ N 5849 | ТП 940-12 | длительная перегрузка по току более 5% номинального тока | 1 | Замена не требуется (перевод нагрузки на ТП 927-84 в 2021г) | ТП 940-12 |  | 1
17.2 | 00002010 | Трансформатор 160ква N 824441 в ТП-КО/9-5 п.Заварзино, ул.Мостовая | ТП КО-9-5 | длительная перегрузка по току более 5% номинального тока | 1 | Замена не требуется (не пригоден к дальнейшей эксплуатации) | ТП КО-9-5 |  | 1
17.3 | 00003154 | Трансформатор 160ква N 59047 в ТП ПБ-5-31 | ТП ПБ-5-31 | длительная перегрузка по току более 5% номинального тока | 1 | Замена не требуется (на данный момент не перегружен) | ТП ПБ-5-31 |  | 1
17.4 | 00002022 | Трансформатор N 1146370 250 ква в ТП-КО/9-15 п.Заварзино, ул.Мостовая | ТП КО-9-15 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2028 г. | ТП КО-9-15 |  | 1 | доб
18 |  | 400кВА |  |  | 4 | 2024 |  | 1.299
18.1 | 00001937 | Трансформатор 400ква N 14174951 в ТП-463 | ТП 463 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2028 г. | ТП 463 |  | 1
18.2 | 00001079 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 7969 в ТП-92 п.Зональный, | ТП 92 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2028 г. | ТП 92 |  | 1
18.3 | 00000387 | Трансформатор 400 кВА 10/0,4 кВ N 25250 | ТП 33А | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2025 г. | ТП 33А |  | 1
18.4 | 00000325 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 10758 в ТП-610/68 | ТП 610-68 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2029 г. | ТП 610-68 |  | 1
19 |  | 630кВА |  |  | 10 | 2024 |  | 1.299
19.1 | 00000196 | Трансформатор 560ква 6/0,4кв N 15196 в ТП-604/16 | ТП 604-16 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2027 г. | ТП 604-16 |  | 1
19.2 | 00001115 | Трансформатор 630 кВА 6/0,4 кВ N 3764 | ТП 610-46 | износ 100% | 1 | Замена не требуется (хорошее техническое состояние) | ТП 610-46 |  | 1
19.3 | 00001683 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71358 | ТП 606 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2027 г. | ТП 606 |  | 1
19.4 | 00001682 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71359 | ТП 606 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2027 г. | ТП 606 |  | 1
19.5 | 00001048 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 45507 | ТП 365 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2029 г. | ТП 365 |  | 1
19.6 | 00000401 | Трaнсформaтор 630 кВА 6/0,4 кВ N 25066 | ТП 606-13 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2029 г. | ТП 606-13 |  | 1
19.7 | 00001275 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 27247 в ТП-113 | ТП 113 | износ 100% | 1 | Включено в ИП 2029 г. | ТП 113 |  | 1 | доб
19.8 | 00001276 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 28768 в ТП-296 | РП Черных | износ 100% | 1 | Замена не требуется (хорошее техническое состояние) | РП Черных |  | 1 | доб
19.9 | 00001308 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 323587 в ТП-103 | ТП 103 | износ 100% | 1 | Замена не требуется (хорошее техническое состояние) | ТП 103 |  | 1 | доб
19.10 | 00001280 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 64133 в ТП-123 | ТП 123 | износ 100% | 1 | Замена не требуется (хорошее техническое состояние) | ТП 123 |  | 1 | доб
20 |  | 1000кВА |  |  | 2 | 2024 |  | 1.299
20.1 | 00000206 | Трансформатор 630 ква 6/0,4кв N 18623 в ТП-671/18 | ТП 671-18 | длительная перегрузка по току более 5% номинального тока | 1 | Включено в ИП 2025 г. | ТП 671-18 |  | 1
20.2 | 00002639 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 46113 в ТП-101 | ТП 101 | длительная перегрузка по току более 5% номинального тока | 1 | Включено в ИП 2028 г. | ТП 101 |  | 1
Note on E1: увел мощн в связи с загружен, физический износ