## Лист1
№ п/п | Инв № тр-ра | Наименование | Местонахождение | Причина замены | Кол-во, шт | Стоимость в прогнозных ценах, млн. руб. без НДС | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Год установки | Гиперссылка на инвентарную карточку
1 |  | Всего, в том числе: |  |  | 60 | 47.1989 | 38.6264
[5 empty] | 12 | 8.5506 | 7.7733 | 2025
[5 empty] | 12 | 8.9202 | 7.4646 | 2027
[5 empty] | 18 | 14.5287 | 11.6696 | 2028
[5 empty] | 18 | 15.1993 | 11.7188 | 2029
1 |  | 160кВА |  |  | 1 | 0.47438 | 0.43126 | 2025
1.1 | 00000363 | Трансформатор 160 кВА 10/0,4 кВ N 78616 | ТП 337 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000363
2 |  | 250кВА |  |  | 1 | 0.52066 | 0.47333 | 2025
2.1 | 00000397 | Трансформатор 250 кВА 10/0,4 кВ N 12426 | ТП 572 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000397
3 |  | 400кВА |  |  | 4 | 2.7511 | 2.501 | 2025
3.1 | 00000387 | Трансформатор 400 кВА 10/0,4 кВ N 25250 | ТП 33А | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000387
3.2 | 00000404 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 60327 в ТП-610/10 | ТП 610-10 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000404
3.3 | 00000354 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 4009 в ТП-499 | ТП 499 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000354
3.4 | 00000368 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 6407 в ТП-512 | ТП 512 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000368
4 |  | 630 кВА |  |  | 6 | 4.8045 | 4.3677 | 2025
4.1 | 00000264 | Трансформатор 630ква 10/0,4 кв N 114038 | склад | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000264
4.2 | 00000385 | Трансформатор 630ква 10/0,4 кв N 11784 в ТП-610/20 | ТП 610-20 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000385
4.3 | 00000192 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 13073 в ТП-362 | ТП 362 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000192
4.4 | 00000122 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 14808 в ТП 940-19 | ТП 940-19 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000122
4.5 | 00000129 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 17020 в ТП 940-24 | ТП 940-24 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000129
4.6 | 00000377 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 317862 в ТП-562 | ТП 562 | износ 100% |  |  |  | 2025 | 00000377
5 |  | 25кВА |  |  | 1 | 0.21037 | 0.17604 | 2027
5.1 | 00000173 | Трансформатор 30 кВА 10/0,4 кВ N 6732 | ПП-1 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000173
6 |  | 400кВА |  |  | 7 | 5.2303 | 4.3768 | 2027
6.1 | 00000371 | Трансформатор 400 кВА 6/0,4 кВ N7891 | ТП 604-136 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000371
6.2 | 00000164 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 4865 в ТП 940-9 | ТП 940-9 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000164
6.3 | 00000226 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 32863 в ТП-95 | ТП 95 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000226
6.4 | 00000231 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 37902 в ТП-87 | ТП 87 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000231
6.5 | 00000276 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 718532 в ТП-327 | ТП 327 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000276
6.6 | 00000177 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 7717 в ТП 349 | ТП 349 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000177
6.7 | 00000188 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 11265 в ТП-370 | ТП 370 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000188
7 |  | 630кВА |  |  | 4 | 3.4796 | 2.9118 | 2027
7.1 | 00000340 | Трансформатор 250ква N 4778 10/0,4кв в ТП-233 | ТП 233 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000340
7.2 | 00000196 | Трансформатор 560ква 6/0,4кв N 15196 в ТП-604/16 | ТП 604-16 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00000196
7.3 | 00001683 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71358 | ТП 606 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00001683
7.4 | 00001682 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 71359 | ТП 606 | износ 100% |  |  |  | 2027 | 00001682
8 |  | 250кВА |  |  | 2 | 1.1786 | 0.94666 | 2028
8.1 | 00001241 | Трансформатор 250 кВА 10/0,4 кВА N 482630 | ТП 514 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001241
8.2 | 00002022 | Трансформатор N 1146370 250 ква в ТП-КО/9-15 п.Заварзино, ул.Мостовая | ТП КО-9-15 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00002022
9 |  | 400кВА |  |  | 9 | 7.006 | 5.6273 | 2028
9.1 | 00001078 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 2898 в ТП-91 п.Зональный, | склад | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001078
9.2 | 00001256 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 5284 в ТП-22 | ТП 22 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001256
9.3 | 00001079 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 7969 в ТП-92 п.Зональный, | ТП 671-69 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001079
9.4 | 00000178 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 8387 в ТП 18 | ТП 18 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000178
9.5 | 00000183 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 9697 в ТП 21 | ТП 21 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000183
9.6 | 00000165 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 4916 в ТП 611-60 | ТП 21 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000165
9.7 | 00000316 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 6052 в ТП-671/34 | ТП 671-60 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000316
9.8 | 00000176 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 7692 в ТП 604-120 | ТП 604-120 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000176
9.9 | 00000190 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 11516 в ТП-603/1 | ТП 603-1 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00000190
10 |  | 630кВА |  |  | 7 | 6.3441 | 5.0956 | 2028
10.1 | 00001255 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 49113 в ТП-309 | ТП 309 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001255
10.2 | 00001313 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 19121 | ТП 555 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001313
10.3 | 00002650 | Трансформатор 630 ква 10/0,4кв N 69753 в ТП-184 | ТП 186 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00002650
10.4 | 00002639 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 46113 в ТП-101 | ТП 101 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00002639
10.5 | 00002643 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10066 в ТП-130 | ТП 130 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00002643
10.6 | 00002640 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10192 в ТП-123 | ТП 123 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00002640
10.7 | 00001293 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 10815 в ТП-260 | ТП 260 | износ 100% |  |  |  | 2028 | 00001293
11 |  | 250кВА |  |  | 1 | 0.61391 | 0.47333 | 2029
11.1 | 00000312 | Трансформатор 250ква N 8785 10/0,4кв | ТП 475 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000312
12 |  | 400кВА |  |  | 11 | 8.9205 | 6.8778 | 2029
12.1 | 00001166 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N 9409 в ТП-345 | ТП 345 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001166
12.2 | 00000289 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N ПХУКЧ в ТП-394 | ТП 496 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000289
12.3 | 00000299 | Трансформатор 400ква 10/0,4кв N СУ в ТП-348 | ТП 394 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000299
12.4 | 00001248 | Трансформатор 400ква 6/0,4 кв N 24773 в ТП-604/19 | ТП 604-19 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001248
12.5 | 00000403 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 60335 в ТП-610/10 | ТП 610-10 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000403
12.6 | 00000325 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 10758 в ТП-610/68 | ТП 610-68 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000325
12.7 | 00000203 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 16936 в ТП-604/124 | ТП 604-124 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000203
12.8 | 00000207 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 19585 в ТП-605/10 | ТП 605-10 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000207
12.9 | 00000329 | Трансформатор 400ква 6/0,4кв N 415541 в КТПН-610/40 | ТП 610-40 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00000329
12.10 | 00001309 | Трансформатор 630ква 6/0,4кв N 17511 в ТП-604/38 | ТП 604-38 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001309
12.11 | 00001310 | Трансформатор 630ква 6/0,4кв N 2827 в ТП-610/39 | ТП 610-39 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001310
13 |  | 630кВА |  |  | 6 | 5.6649 | 4.3677 | 2029
13.1 | 00001048 | Трансформатор 630 кВА 10/0,4 кВ N 45507 | ТП 365 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001048
13.2 | 00001127 | Трансформатор 630 кВА 6/0,4 кВ N35352 | ТМХ | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00001127
13.3 | 00002747 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 27596 в ТП-262 | ТП 262 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00002747
13.4 | 00002753 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 3236 в ТП-129 | ТП 129 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00002753
13.5 | 00002760 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 46270 в ТП-277 | ТП 277 | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00002760
13.6 | 00002762 | Трансформатор 630ква 10/0,4кв N 49703 в ФП "К" | РП Каштак | износ 100% |  |  |  | 2029 | 00002762